**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**Тауардың/жұмыстардың/қызметтердің атауы: Үздіксіз қуат көзі**

**Тауардың/жұмыстардың/қызметтердің спаттамасы:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ҮҚК түрі** | **Желілік-интерактивтік** |
| **Қуаты** | **1500ВА / 900Вт кем емес** |
| **Кіріс кернеуі** | **220В** |
| **Шығу кернеуі** | **220В+/-10%** |
| **Кіру жиілігі** | **45-65Гц** |
| **Шығу жиілігі** | **50/60 ±0.5Гц** |
| **Қуат кабелінің ұзындығы** |  **1.5 метрден кем емес** |
| **AVR жұмыс диапазоны** | **165-275В** |
| **Шығыс ағытпалардың саны мен түрі** | **2 х Schuko кем емес** |
| **Режімдерді ауыстыру уақыты** | **3 мс көп емес** |
| **Шығу дабылының нысаны** | **Синусоидтық сатылық** |
| **Аккумуляторлардың саны және түрі** | **12В/9Ач х 2 кем емес** |
| **Батареяның қуат алу уақыты** | **6-8 сағаттан көп емес** |
| **ҚК-мен байланысқа арналған интерфейс**  | **USB (Smart технология)** |
| **Автоматты қосу** | **Бар** |
| **Үнсіз режім** | **Бар** |
| **Батареяны толық қуатсызданудан қорғау** | **Бар** |
| **Қысқа тұйықталудан және шамадан тыс жүктемеден қорғау** | **Бар** |
| **Жұмыс температурасы** | **0-40°С** |
| **Жұмыс ылғалдылығы** | **20-90% (конденсациясыз)** |

**Сатып алу ююджеті: 3 225 000 тг. (данасына 43 000 тг.)**

**Дана саны: 75 дана**

**Жеткізу мерзімі: 25 күн**

Жеткізу келесі аймақтарға жүзеге асырылады:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р/с | Жеткізу аймағы | ҮҚК саны |
| 1 | Ақтау қ. | 1 |
| 2 | Ақтөбе қ. | 2 |
| 3 | Алматы қ. | 12 |
| 4 | Астана қ. | 13 |
| 5 | Атырау қ. | 4 |
| 6 | Қарағанды қ. | 3 |
| 7 | Көкшетау қ. | 5 |
| 8 | Қостанай қ. | 2 |
| 9 | Қызылорда қ. | 2 |
| 10 | Өскемен қ. | 4 |
| 11 | Павлодар қ. | 4 |
| 12 | Петропавл қ. | 4 |
| 13 | Семей қ. | 3 |
| 14 | Талдықорған қ. | 2 |
| 15 | Тараз қ. | 5 |
| 16 | Орал қ. | 4 |
| 17 | Шымкент қ. | 5 |
| БАРЛЫҒЫ | 75 |

**Төлем тәртібі:** 50% көлеміндегі алдын ала төлем Шартқа қол қойылғаннан кейін төленеді, 50% мөлшеріндегі соңғы төлем жеткізілгеннен кейін жүзеге асырылады.

**Төлем мерзімі:** Шот берілген күннен бастап 15 жұмыс күні

**Жеткізушіге қойылатын талаптар:**

- коммерциялық ұсыныста жабдықтың ұсынылған үлгісін, жеткізу мерзімін, төлем тәртібін, кепілдік мерзімін көрсету қажет.

- кәсіби құзыреттілік пен жұмыс тәжірибесінің болуы, жеткізу шартына сәйкес міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстарының болуы;

- Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тарапынан бұрын жасалған шарттар бойынша шағымдардың болмауы;

- төлемге қабілетті болуға, таратылуға жатпауға, оның мүлкіне тыйым салынбауы, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оның қаржылық -шаруашылық қызметін тоқтатпау керек;

- конкурсқа қатысуға өтінім беру кезінде және сатып алу туралы шарт жасасу кезінде салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша өз міндеттемелерін орындау;